## 凤渡甲线
500kV凤渡甲线标示牌安装明细表
序号 | 设计塔号 | 施工桩号 | 杆塔型号 | 是否 耐张塔 | 运行塔号 | 运行杆号牌数量 | 相序牌 ABC各1块 | 警示牌 | 机巡杆号牌 |  | 直升机巡检 引航标志牌 | [11 empty] | 支架数量 |  |  |  | 备注
[11 empty] | 顺线路方向 （面向运行杆号大号侧） |  |  |  | 逆线路方向 （面向运行杆号小号侧） |  |  |  | 顺线路方向 （面向运行杆号大号侧） |  | 逆线路方向 （面向运行杆号小号侧）
[9 empty] | 编号 | 块数 | 跨越提示标志 |  |  | 跨越标志 | 跨越提示标志 |  |  | 跨越标志 | 转角标志(左) | 转角标志(右) | 转角标志(左) | 转角标志(右) | 通用 支架 | 相序 支架 | 抱箍 支架 | 机巡 支架
1 | BZ1 | B1 | 5246-JDG-36 | 是 | 凤渡甲1号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲1号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
2 | BZ2 | B2 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡甲2号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲2号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
3 | BZ3 | B3 | 5246-ZS1-39 |  | 凤渡甲3号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲3号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
4 | BZ4 | B4 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡甲4号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲4号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
5 | BZ5 | B5 | 5246-JS1-33 | 是 | 凤渡甲5号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲5号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
6 | BZ6 | B6 | 5246-ZS1-54 |  | 凤渡甲6号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲6号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
7 | BZ7 | B7 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡甲7号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲7号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
8 | BZ8 | B9 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡甲8号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲8号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 大号侧安装“高压危险”大字牌
9 | BZ9 | B10 | 5246-JS1-54 | 是 | 凤渡甲9号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲9号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1 | 小号侧安装“高压危险”大字牌
10 | BZ10 | B11 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡甲10号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲10号 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
11 | BZ11 | B12 | 5246-JS3-54 | 是 | 凤渡甲11号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲11号 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
12 | BZ12 | B15 | 5246-JS2-42 | 是 | 凤渡甲12号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲12号 | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
13 | BZ13 | B16 | 5246-ZS3-48 |  | 凤渡甲13号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲13号 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
14 | BZ14 | B17 | 5246-JS1-48 | 是 | 凤渡甲14号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲14号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
15 | BZ15 | B18 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡甲15号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲15号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
16 | BZ16 | B19 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡甲16号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲16号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
17 | BZ17 | B20 | 5246-JS1-36 |  | 凤渡甲17号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲17号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
18 | BZ18 | B21 | 5246-JS2-39 | 是 | 凤渡甲18号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲18号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
19 | BZ19 | B22 | 5246-JS1-54 |  | 凤渡甲19号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲19号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
20 | BZ20 | B23 | 5246-ZS3-51 |  | 凤渡甲20号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲20号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
21 | BZ21 | B24 | 5246-ZS2-57 |  | 凤渡甲21号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲21号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
22 | BZ22G | B25 | 5246-JS2-42 | 是 | 凤渡甲22号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲22号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
23 | BZ23G | B26 | 5246-ZS3-48 |  | 凤渡甲23号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲23号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
24 | BZ24G | B27 | 5246-JS2-54 | 是 | 凤渡甲24号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲24号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
25 | BZ25G | B28 | 5246-JS2-36 | 是 | 凤渡甲25号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲25号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
26 | BZ26G | B29 | 5246-ZS3-54 |  | 凤渡甲26号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲26号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
27 | BZ28G | B31 | 5246-JS2-39 | 是 | 凤渡甲27号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲27号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
28 | BZ29 | B32 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡甲28号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲28号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
29 | BZ30 | B33 | 5246-ZS1-51 |  | 凤渡甲29号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲29号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
30 | BZ31 | B34 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡甲30号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲30号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
31 | BZ32 | B35 | 5246-ZS1-39 |  | 凤渡甲31号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲31号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
32 | BZ33 | B36 | 5246-ZS3-54 |  | 凤渡甲32号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲32号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
33 | BZ34 | B37 | 5246-ZS2-60 |  | 凤渡甲33号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲33号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
34 | BZ35 | B38 | 5246-ZS2-42 |  | 凤渡甲34号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲34号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
35 | BZ36 | B39 | 5246-ZS2-45 |  | 凤渡甲35号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲35号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
36 | BZ37 | B40 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡甲36号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲36号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
37 | BZ38 | B41 | 5246-JS1-36 | 是 | 凤渡甲37号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲37号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
38 | BZ39 | B42 | 5246-ZS3-51 |  | 凤渡甲38号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲38号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
39 | BZ40 | B43 | 5246-JS4-54 | 是 | 凤渡甲39号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲39号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
40 | BZ41 | B44 | 5246-ZS5-84 |  | 凤渡甲40号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲40号 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4
41 | BZ42 | B45 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡甲41号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲41号 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4
42 | BZ43 | B46 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡甲42号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲42号 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
43 | BZ44 | B47 | 5246-ZS1-42 |  | 凤渡甲43号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲43号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
44 | BZ45 | B48 | 5246-JS2-48 | 是 | 凤渡甲44号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲44号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
45 | BZ46 | B49 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡甲45号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲45号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
46 | BZ47 | B50 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡甲46号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲46号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
47 | BZ48 | B51 | 5246-ZS2-54 |  | 凤渡甲47号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲47号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
48 | BZ49 | B52 | 5246-JS3-51 | 是 | 凤渡甲48号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲48号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
49 | BZ50 | B53 | 5246-JS1-51 | 是 | 凤渡甲49号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲49号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
50 | BZ51 | B54 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡甲50号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲50号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
51 | BZ52 | B55 | 5246-ZS5-120 |  | 凤渡甲51号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲51号 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
52 | BZ53 | B56 | 5246-JS3-39 | 是 | 凤渡甲52号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲52号 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
53 | BZ54 | B57 | 5246-ZS1-48 |  | 凤渡甲53号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲53号 | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
54 | BZ55 | B58 | 5246-ZS2-54 |  | 凤渡甲54号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲54号 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 3 |  | 3
55 | BZ56 | B59 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡甲55号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲55号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
56 | BZ57 | B60 | 5246-ZS2-57 |  | 凤渡甲56号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲56号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
57 | BZ58 | B61 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡甲57号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲57号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
58 | BZ59 | B62 | 5246-JS1-42 | 是 | 凤渡甲58号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲58号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
59 | BZ60 | B63 | 5246-ZS1-57 |  | 凤渡甲59号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲59号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
60 | BZ61 | B64 | 5246-ZS1-48 |  | 凤渡甲60号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲60号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
61 | BZ62 | B65 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡甲61号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲61号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
62 | BZ63 | B66 | 5246-JSD-54 | 是 | 凤渡甲62号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡甲62号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
63 |  |  |  |  | 凤渡甲63号 | 1 |  |  | 凤渡甲63号 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 原上渡甲52号
64 |  |  |  |  | 凤渡甲64号 | 1 |  |  | 凤渡甲64号 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 原上渡甲53号
65 |  |  |  |  | 凤渡甲65号 | 1 |  |  | 凤渡甲65号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲54号
66 |  |  |  |  | 凤渡甲66号 | 1 |  |  | 凤渡甲66号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲55号
67 |  |  |  |  | 凤渡甲67号 | 1 |  |  | 凤渡甲67号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲56号
68 |  |  |  |  | 凤渡甲68号 | 1 |  |  | 凤渡甲68号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲57号
69 |  |  |  |  | 凤渡甲69号 | 1 |  |  | 凤渡甲69号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲58号
70 |  |  |  |  | 凤渡甲70号 | 1 |  |  | 凤渡甲70号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲59号
71 |  |  |  |  | 凤渡甲71号 | 1 |  |  | 凤渡甲71号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲60号
72 |  |  |  |  | 凤渡甲72号 | 1 |  |  | 凤渡甲72号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲61号
73 |  |  |  |  | 凤渡甲73号 | 1 |  |  | 凤渡甲73号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲62号
74 |  |  |  |  | 凤渡甲74号 | 1 |  |  | 凤渡甲74号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲63号
75 |  |  |  |  | 凤渡甲75号 | 1 |  |  | 凤渡甲75号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲64号
76 |  |  |  |  | 凤渡甲76号 | 1 |  |  | 凤渡甲76号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲65号
77 |  |  |  |  | 凤渡甲77号 | 1 |  |  | 凤渡甲77号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲66号
78 |  |  |  |  | 凤渡甲78号 | 1 |  |  | 凤渡甲78号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲67号
79 |  |  |  |  | 凤渡甲79号 | 1 |  |  | 凤渡甲79号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲68号
80 |  |  |  |  | 凤渡甲80号 | 1 |  |  | 凤渡甲80号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲69号
81 |  |  |  |  | 凤渡甲81号 | 1 |  |  | 凤渡甲81号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲70号
82 |  |  |  |  | 凤渡甲82号 | 1 |  |  | 凤渡甲82号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲71号
83 |  |  |  |  | 凤渡甲83号 | 1 |  |  | 凤渡甲83号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲72号
84 |  |  |  |  | 凤渡甲84号 | 1 |  |  | 凤渡甲84号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲73号
85 |  |  |  |  | 凤渡甲85号 | 1 |  |  | 凤渡甲85号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲74号
86 |  |  |  |  | 凤渡甲86号 | 1 |  |  | 凤渡甲86号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲75号
87 |  |  |  |  | 凤渡甲87号 | 1 |  |  | 凤渡甲87号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲76号
88 |  |  |  |  | 凤渡甲88号 | 1 |  |  | 凤渡甲88号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲77号
89 |  |  |  |  | 凤渡甲89号 | 1 |  |  | 凤渡甲89号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲78号
90 |  |  |  |  | 凤渡甲90号 | 1 |  |  | 凤渡甲90号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲79号
91 |  |  |  |  | 凤渡甲91号 | 1 |  |  | 凤渡甲91号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲80号
92 |  |  |  |  | 凤渡甲92号 | 1 |  |  | 凤渡甲92号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲81号
93 |  |  |  |  | 凤渡甲93号 | 1 |  |  | 凤渡甲93号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲82号
94 |  |  |  |  | 凤渡甲94号 | 1 |  |  | 凤渡甲94号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲83号
95 |  |  |  |  | 凤渡甲95号 | 1 |  |  | 凤渡甲95号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲84号
96 |  |  |  |  | 凤渡甲96号 | 1 |  |  | 凤渡甲96号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲85号
97 |  |  |  |  | 凤渡甲97号 | 1 |  |  | 凤渡甲97号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲86号
98 |  |  |  |  | 凤渡甲98号 | 1 |  |  | 凤渡甲98号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲87号
99 |  |  |  |  | 凤渡甲99号 | 1 |  |  | 凤渡甲99号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲88号
100 |  |  |  |  | 凤渡甲100号 | 1 |  |  | 凤渡甲100号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲89号
101 |  |  |  |  | 凤渡甲101号 | 1 |  |  | 凤渡甲101号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲90号
102 |  |  |  |  | 凤渡甲102号 | 1 |  |  | 凤渡甲102号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲91号
103 |  |  |  |  | 凤渡甲103号 | 1 |  |  | 凤渡甲103号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲92号
104 |  |  |  |  | 凤渡甲104号 | 1 |  |  | 凤渡甲104号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲93号
105 |  |  |  |  | 凤渡甲105号 | 1 |  |  | 凤渡甲105号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲94号
106 |  |  |  |  | 凤渡甲106号 | 1 |  |  | 凤渡甲106号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲95号
107 |  |  |  |  | 凤渡甲107号 | 1 |  |  | 凤渡甲107号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲96号
108 |  |  |  |  | 凤渡甲108号 | 1 |  |  | 凤渡甲108号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲97号
109 |  |  |  |  | 凤渡甲109号 | 1 |  |  | 凤渡甲109号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲98号
110 |  |  |  |  | 凤渡甲110号 | 1 |  |  | 凤渡甲110号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲99号
111 |  |  |  |  | 凤渡甲111号 | 1 |  |  | 凤渡甲111号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲100号 | 惠州段
112 |  |  |  |  | 凤渡甲112号 | 1 |  |  | 凤渡甲112号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲101号 | 惠州段
113 |  |  |  |  | 凤渡甲113号 | 1 |  |  | 凤渡甲113号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲102号 | 惠州段
114 |  |  |  |  | 凤渡甲114号 | 1 |  |  | 凤渡甲114号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲103号 | 惠州段
115 |  |  |  |  | 凤渡甲115号 | 1 |  |  | 凤渡甲115号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲104号 | 惠州段
116 |  |  |  |  | 凤渡甲116号 | 1 |  |  | 凤渡甲116号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲105号 | 惠州段
117 |  |  |  |  | 凤渡甲117号 | 1 |  |  | 凤渡甲117号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲106号 | 惠州段
118 |  |  |  |  | 凤渡甲118号 | 1 |  |  | 凤渡甲118号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲107号 | 惠州段
119 |  |  |  |  | 凤渡甲119号 | 1 |  |  | 凤渡甲119号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲108号 | 惠州段
120 |  |  |  |  | 凤渡甲120号 | 1 |  |  | 凤渡甲120号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲109号 | 惠州段
121 |  |  |  |  | 凤渡甲121号 | 1 |  |  | 凤渡甲121号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲110号 | 惠州段
122 |  |  |  |  | 凤渡甲122号 | 1 |  |  | 凤渡甲122号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲111号 | 惠州段
123 |  |  |  |  | 凤渡甲123号 | 1 |  |  | 凤渡甲123号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲112号 | 惠州段
124 |  |  |  |  | 凤渡甲124号 | 1 |  |  | 凤渡甲124号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲113号 | 惠州段
125 |  |  |  |  | 凤渡甲125号 | 1 |  |  | 凤渡甲125号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲114号 | 惠州段
126 |  |  |  |  | 凤渡甲126号 | 1 |  |  | 凤渡甲126号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲115号 | 惠州段
127 |  |  |  |  | 凤渡甲127号 | 1 |  |  | 凤渡甲127号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲116号 | 惠州段
128 |  |  |  |  | 凤渡甲128号 | 1 |  |  | 凤渡甲128号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲117号 | 惠州段
129 |  |  |  |  | 凤渡甲129号 | 1 |  |  | 凤渡甲129号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲118号 | 惠州段
130 |  |  |  |  | 凤渡甲130号 | 1 |  |  | 凤渡甲130号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲119号 | 惠州段
131 |  |  |  |  | 凤渡甲131号 | 1 |  |  | 凤渡甲131号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲120号 | 惠州段
132 |  |  |  |  | 凤渡甲132号 | 1 |  |  | 凤渡甲132号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲121号 | 惠州段
133 |  |  |  |  | 凤渡甲133号 | 1 |  |  | 凤渡甲133号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲122号 | 惠州段
134 |  |  |  |  | 凤渡甲134号 | 1 |  |  | 凤渡甲134号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲123号 | 惠州段
135 |  |  |  |  | 凤渡甲135号 | 1 |  |  | 凤渡甲135号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲124号 | 惠州段
136 |  |  |  |  | 凤渡甲136号 | 1 |  |  | 凤渡甲136号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲125号 | 惠州段
137 |  |  |  |  | 凤渡甲137号 | 1 |  |  | 凤渡甲137号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲126号 | 惠州段
138 |  |  |  |  | 凤渡甲138号 | 1 |  |  | 凤渡甲138号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲127号 | 惠州段
139 |  |  |  |  | 凤渡甲139号 | 1 |  |  | 凤渡甲139号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲128号 | 惠州段
140 |  |  |  |  | 凤渡甲140号 | 1 |  |  | 凤渡甲140号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲129号 | 惠州段
141 |  |  |  |  | 凤渡甲141号 | 1 |  |  | 凤渡甲141号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲130号 | 惠州段
142 |  |  |  |  | 凤渡甲142号 | 1 |  |  | 凤渡甲142号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲131号 | 惠州段
143 |  |  |  |  | 凤渡甲143号 | 1 |  |  | 凤渡甲143号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲132号 | 惠州段
144 |  |  |  |  | 凤渡甲144号 | 1 |  |  | 凤渡甲144号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲133号 | 惠州段
145 |  |  |  |  | 凤渡甲145号 | 1 |  |  | 凤渡甲145号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲134号 | 惠州段
146 |  |  |  |  | 凤渡甲146号 | 1 |  |  | 凤渡甲146号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲135号 | 惠州段
147 |  |  |  |  | 凤渡甲147号 | 1 |  |  | 凤渡甲147号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲136号 | 惠州段
148 |  |  |  |  | 凤渡甲148号 | 1 |  |  | 凤渡甲148号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲137号 | 惠州段
149 |  |  |  |  | 凤渡甲149号 | 1 |  |  | 凤渡甲149号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲138号 | 惠州段
150 |  |  |  |  | 凤渡甲150号 | 1 |  |  | 凤渡甲150号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲139号 | 惠州段
151 |  |  |  |  | 凤渡甲151号 | 1 |  |  | 凤渡甲151号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲140号 | 惠州段
152 |  |  |  |  | 凤渡甲152号 | 1 |  |  | 凤渡甲152号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲141号 | 惠州段
153 |  |  |  |  | 凤渡甲153号 | 1 |  |  | 凤渡甲153号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲142号 | 惠州段
154 |  |  |  |  | 凤渡甲154号 | 1 |  |  | 凤渡甲154号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲143号 | 惠州段
155 |  |  |  |  | 凤渡甲155号 | 1 |  |  | 凤渡甲155号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲144号 | 惠州段
156 |  |  |  |  | 凤渡甲156号 | 1 |  |  | 凤渡甲156号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲145号 | 惠州段
157 |  |  |  |  | 凤渡甲157号 | 1 |  |  | 凤渡甲157号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲146号 | 惠州段
158 |  |  |  |  | 凤渡甲158号 | 1 |  |  | 凤渡甲158号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲147号 | 惠州段
159 |  |  |  |  | 凤渡甲159号 | 1 |  |  | 凤渡甲159号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲148号 | 惠州段
160 |  |  |  |  | 凤渡甲160号 | 1 |  |  | 凤渡甲160号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲149号 | 惠州段
161 |  |  |  |  | 凤渡甲161号 | 1 |  |  | 凤渡甲161号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲150号 | 惠州段
162 |  |  |  |  | 凤渡甲162号 | 1 |  |  | 凤渡甲162号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲151号 | 惠州段
163 |  |  |  |  | 凤渡甲163号 | 1 |  |  | 凤渡甲163号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲152号 | 惠州段
164 |  |  |  |  | 凤渡甲164号 | 1 |  |  | 凤渡甲164号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲153号 | 惠州段
165 |  |  |  |  | 凤渡甲165号 | 1 |  |  | 凤渡甲165号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲154号 | 惠州段
166 |  |  |  |  | 凤渡甲166号 | 1 |  |  | 凤渡甲166号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲155号 | 惠州段
167 |  |  |  |  | 凤渡甲167号 | 1 |  |  | 凤渡甲167号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲156号 | 惠州段
168 |  |  |  |  | 凤渡甲168号 | 1 |  |  | 凤渡甲168号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲157号 | 惠州段
169 |  |  |  |  | 凤渡甲169号 | 1 |  |  | 凤渡甲169号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲158号 | 惠州段
170 |  |  |  |  | 凤渡甲170号 | 1 |  |  | 凤渡甲170号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲159号 | 惠州段
171 |  |  |  |  | 凤渡甲171号 | 1 |  |  | 凤渡甲171号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲160号 | 惠州段
172 |  |  |  |  | 凤渡甲172号 | 1 |  |  | 凤渡甲172号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲161号 | 惠州段
173 |  |  |  |  | 凤渡甲173号 | 1 |  |  | 凤渡甲173号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲162号 | 惠州段
174 |  |  |  |  | 凤渡甲174号 | 1 |  |  | 凤渡甲174号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲163号 | 惠州段
175 |  |  |  |  | 凤渡甲175号 | 1 |  |  | 凤渡甲175号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲164号 | 惠州段
176 |  |  |  |  | 凤渡甲176号 | 1 |  |  | 凤渡甲176号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲165号 | 惠州段
177 |  |  |  |  | 凤渡甲177号 | 1 |  |  | 凤渡甲177号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲166号 | 惠州段
178 |  |  |  |  | 凤渡甲178号 | 1 |  |  | 凤渡甲178号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲167号 | 惠州段
179 |  |  |  |  | 凤渡甲179号 | 1 |  |  | 凤渡甲179号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲168号 | 惠州段
180 |  |  |  |  | 凤渡甲180号 | 1 |  |  | 凤渡甲180号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲169号 | 惠州段
181 |  |  |  |  | 凤渡甲181号 | 1 |  |  | 凤渡甲181号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲170号 | 惠州段
182 |  |  |  |  | 凤渡甲182号 | 1 |  |  | 凤渡甲182号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲171号 | 惠州段
183 |  |  |  |  | 凤渡甲183号 | 1 |  |  | 凤渡甲183号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲172号 | 惠州段
184 |  |  |  |  | 凤渡甲184号 | 1 |  |  | 凤渡甲184号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲173号 | 惠州段
185 |  |  |  |  | 凤渡甲185号 | 1 |  |  | 凤渡甲185号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲174号 | 惠州段
186 |  |  |  |  | 凤渡甲186号 | 1 |  |  | 凤渡甲186号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲175号 | 惠州段
187 |  |  |  |  | 凤渡甲187号 | 1 |  |  | 凤渡甲187号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲176号 | 惠州段
188 |  |  |  |  | 凤渡甲188号 | 1 |  |  | 凤渡甲188号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡甲177号 | 惠州段
| 汇总 |  |  |  |  | 188 | 186 | 62 |  | 188 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 | 186 | 0 | 214

## 凤渡乙线
500kV凤渡乙线标示牌安装明细表
序号 | 设计塔号 | 施工桩号 | 杆塔型号 | 是否 耐张塔 | 运行塔号 | 运行杆号牌数量 | 相序牌 ABC各1块 | 警示牌 | 机巡杆号牌 |  | 直升机巡检 引航标志牌 | [11 empty] | 支架数量 |  |  |  | 备注
[11 empty] | 顺线路方向 （面向运行杆号大号侧） |  |  |  | 逆线路方向 （面向运行杆号小号侧） |  |  |  | 顺线路方向 （面向运行杆号大号侧） |  | 逆线路方向 （面向运行杆号小号侧）
[9 empty] | 编号 | 块数 | 跨越提示标志 |  |  | 跨越标志 | 跨越提示标志 |  |  | 跨越标志 | 转角标志(左) | 转角标志(右) | 转角标志(左) | 转角标志(右) | 通用 支架 | 相序 支架 | 抱箍 支架 | 机巡 支架
1 | BZ1 | B1 | 5246-JDG-36 | 是 | 凤渡乙1号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙1号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
2 | BZ2 | B2 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡乙2号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙2号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
3 | BZ3 | B3 | 5246-ZS1-39 |  | 凤渡乙3号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙3号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
4 | BZ4 | B4 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡乙4号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙4号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
5 | BZ5 | B5 | 5246-JS1-33 | 是 | 凤渡乙5号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙5号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
6 | BZ6 | B6 | 5246-ZS1-54 |  | 凤渡乙6号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙6号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
7 | BZ7 | B7 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡乙7号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙7号 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
8 | BZ8 | B9 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡乙8号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙8号 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
9 | BZ9 | B10 | 5246-JS1-54 | 是 | 凤渡乙9号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙9号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
10 | BZ10 | B11 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡乙10号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙10号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
11 | BZ11 | B12 | 5246-JS3-54 | 是 | 凤渡乙11号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙11号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
12 | BZ12 | B15 | 5246-JS2-42 | 是 | 凤渡乙12号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙12号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
13 | BZ13 | B16 | 5246-ZS3-48 |  | 凤渡乙13号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙13号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
14 | BZ14 | B17 | 5246-JS1-48 | 是 | 凤渡乙14号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙14号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
15 | BZ15 | B18 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡乙15号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙15号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
16 | BZ16 | B19 | 5246-ZS3-45 |  | 凤渡乙16号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙16号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
17 | BZ17 | B20 | 5246-JS1-36 |  | 凤渡乙17号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙17号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
18 | BZ18 | B21 | 5246-JS2-39 | 是 | 凤渡乙18号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙18号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
19 | BZ19 | B22 | 5246-JS1-54 |  | 凤渡乙19号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙19号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
20 | BZ20 | B23 | 5246-ZS3-51 |  | 凤渡乙20号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙20号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
21 | BZ21 | B24 | 5246-ZS2-57 |  | 凤渡乙21号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙21号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
22 | BZ22G | B25 | 5246-JS2-42 | 是 | 凤渡乙22号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙22号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
23 | BZ23G | B26 | 5246-ZS3-48 |  | 凤渡乙23号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙23号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
24 | BZ24G | B27 | 5246-JS2-54 | 是 | 凤渡乙24号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙24号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
25 | BZ25G | B28 | 5246-JS2-36 | 是 | 凤渡乙25号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙25号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
26 | BZ26G | B29 | 5246-ZS3-54 |  | 凤渡乙26号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙26号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
27 | BZ28G | B31 | 5246-JS2-39 | 是 | 凤渡乙27号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙27号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
28 | BZ29 | B32 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡乙28号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙28号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
29 | BZ30 | B33 | 5246-ZS1-51 |  | 凤渡乙29号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙29号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
30 | BZ31 | B34 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡乙30号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙30号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
31 | BZ32 | B35 | 5246-ZS1-39 |  | 凤渡乙31号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙31号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
32 | BZ33 | B36 | 5246-ZS3-54 |  | 凤渡乙32号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙32号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
33 | BZ34 | B37 | 5246-ZS2-60 |  | 凤渡乙33号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙33号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
34 | BZ35 | B38 | 5246-ZS2-42 |  | 凤渡乙34号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙34号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
35 | BZ36 | B39 | 5246-ZS2-45 |  | 凤渡乙35号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙35号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
36 | BZ37 | B40 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡乙36号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙36号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
37 | BZ38 | B41 | 5246-JS1-36 | 是 | 凤渡乙37号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙37号 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4
38 | BZ39 | B42 | 5246-ZS3-51 |  | 凤渡乙38号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙38号 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4
39 | BZ40 | B43 | 5246-JS4-54 | 是 | 凤渡乙39号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙39号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
40 | BZ41 | B44 | 5246-ZS5-84 |  | 凤渡乙40号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙40号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
41 | BZ42 | B45 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡乙41号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙41号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
42 | BZ43 | B46 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡乙42号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙42号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
43 | BZ44 | B47 | 5246-ZS1-42 |  | 凤渡乙43号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙43号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
44 | BZ45 | B48 | 5246-JS2-48 | 是 | 凤渡乙44号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙44号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
45 | BZ46 | B49 | 5246-ZS1-45 |  | 凤渡乙45号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙45号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
46 | BZ47 | B50 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡乙46号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙46号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
47 | BZ48 | B51 | 5246-ZS2-54 |  | 凤渡乙47号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙47号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
48 | BZ49 | B52 | 5246-JS3-51 | 是 | 凤渡乙48号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙48号 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
49 | BZ50 | B53 | 5246-JS1-51 | 是 | 凤渡乙49号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙49号 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
50 | BZ51 | B54 | 5246-ZS5-90 |  | 凤渡乙50号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙50号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
51 | BZ52 | B55 | 5246-ZS5-120 |  | 凤渡乙51号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙51号 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 3
52 | BZ53 | B56 | 5246-JS3-39 | 是 | 凤渡乙52号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙52号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
53 | BZ54 | B57 | 5246-ZS1-48 |  | 凤渡乙53号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙53号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
54 | BZ55 | B58 | 5246-ZS2-54 |  | 凤渡乙54号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙54号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
55 | BZ56 | B59 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡乙55号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙55号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
56 | BZ57 | B60 | 5246-ZS2-57 |  | 凤渡乙56号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙56号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
57 | BZ58 | B61 | 5246-ZS2-51 |  | 凤渡乙57号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙57号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
58 | BZ59 | B62 | 5246-JS1-42 | 是 | 凤渡乙58号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙58号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
59 | BZ60 | B63 | 5246-ZS1-57 |  | 凤渡乙59号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙59号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
60 | BZ61 | B64 | 5246-ZS1-48 |  | 凤渡乙60号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙60号 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 2
61 | BZ62 | B65 | 5246-ZS2-48 |  | 凤渡乙61号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙61号 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 2
62 | BZ63 | B66 | 5246-JSD-54 | 是 | 凤渡乙62号 | 1 | 3 | 1 | 凤渡乙62号 | 1 | [12 empty] | 2 | 3 |  | 1
63 |  |  |  |  | 凤渡乙63号 | 1 |  |  | 凤渡乙63号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙52号
64 |  |  |  |  | 凤渡乙64号 | 1 |  |  | 凤渡乙64号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙53号
65 |  |  |  |  | 凤渡乙65号 | 1 |  |  | 凤渡乙65号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙54号
66 |  |  |  |  | 凤渡乙66号 | 1 |  |  | 凤渡乙66号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙55号
67 |  |  |  |  | 凤渡乙67号 | 1 |  |  | 凤渡乙67号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙56号
68 |  |  |  |  | 凤渡乙68号 | 1 |  |  | 凤渡乙68号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙57号
69 |  |  |  |  | 凤渡乙69号 | 1 |  |  | 凤渡乙69号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙58号
70 |  |  |  |  | 凤渡乙70号 | 1 |  |  | 凤渡乙70号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙59号
71 |  |  |  |  | 凤渡乙71号 | 1 |  |  | 凤渡乙71号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙60号
72 |  |  |  |  | 凤渡乙72号 | 1 |  |  | 凤渡乙72号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙61号
73 |  |  |  |  | 凤渡乙73号 | 1 |  |  | 凤渡乙73号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙62号
74 |  |  |  |  | 凤渡乙74号 | 1 |  |  | 凤渡乙74号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙63号
75 |  |  |  |  | 凤渡乙75号 | 1 |  |  | 凤渡乙75号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙64号
76 |  |  |  |  | 凤渡乙76号 | 1 |  |  | 凤渡乙76号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙65号
77 |  |  |  |  | 凤渡乙77号 | 1 |  |  | 凤渡乙77号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙66号
78 |  |  |  |  | 凤渡乙78号 | 1 |  |  | 凤渡乙78号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙67号
79 |  |  |  |  | 凤渡乙79号 | 1 |  |  | 凤渡乙79号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙68号
80 |  |  |  |  | 凤渡乙80号 | 1 |  |  | 凤渡乙80号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙69号
81 |  |  |  |  | 凤渡乙81号 | 1 |  |  | 凤渡乙81号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙70号
82 |  |  |  |  | 凤渡乙82号 | 1 |  |  | 凤渡乙82号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙71号
83 |  |  |  |  | 凤渡乙83号 | 1 |  |  | 凤渡乙83号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙72号
84 |  |  |  |  | 凤渡乙84号 | 1 |  |  | 凤渡乙84号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙73号
85 |  |  |  |  | 凤渡乙85号 | 1 |  |  | 凤渡乙85号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙74号
86 |  |  |  |  | 凤渡乙86号 | 1 |  |  | 凤渡乙86号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙75号
87 |  |  |  |  | 凤渡乙87号 | 1 |  |  | 凤渡乙87号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙76号
88 |  |  |  |  | 凤渡乙88号 | 1 |  |  | 凤渡乙88号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙77号
89 |  |  |  |  | 凤渡乙89号 | 1 |  |  | 凤渡乙89号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙78号
90 |  |  |  |  | 凤渡乙90号 | 1 |  |  | 凤渡乙90号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙79号
91 |  |  |  |  | 凤渡乙91号 | 1 |  |  | 凤渡乙91号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙80号
92 |  |  |  |  | 凤渡乙92号 | 1 |  |  | 凤渡乙92号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙81号
93 |  |  |  |  | 凤渡乙93号 | 1 |  |  | 凤渡乙93号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙82号
94 |  |  |  |  | 凤渡乙94号 | 1 |  |  | 凤渡乙94号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙83号
95 |  |  |  |  | 凤渡乙95号 | 1 |  |  | 凤渡乙95号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙84号
96 |  |  |  |  | 凤渡乙96号 | 1 |  |  | 凤渡乙96号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙85号
97 |  |  |  |  | 凤渡乙97号 | 1 |  |  | 凤渡乙97号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙86号
98 |  |  |  |  | 凤渡乙98号 | 1 |  |  | 凤渡乙98号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙87号
99 |  |  |  |  | 凤渡乙99号 | 1 |  |  | 凤渡乙99号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙88号
100 |  |  |  |  | 凤渡乙100号 | 1 |  |  | 凤渡乙100号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙89号
101 |  |  |  |  | 凤渡乙101号 | 1 |  |  | 凤渡乙101号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙90号
102 |  |  |  |  | 凤渡乙102号 | 1 |  |  | 凤渡乙102号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙91号
103 |  |  |  |  | 凤渡乙103号 | 1 |  |  | 凤渡乙103号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙92号
104 |  |  |  |  | 凤渡乙104号 | 1 |  |  | 凤渡乙104号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙93号
105 |  |  |  |  | 凤渡乙105号 | 1 |  |  | 凤渡乙105号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙94号
106 |  |  |  |  | 凤渡乙106号 | 1 |  |  | 凤渡乙106号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙95号
107 |  |  |  |  | 凤渡乙107号 | 1 |  |  | 凤渡乙107号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙96号
108 |  |  |  |  | 凤渡乙108号 | 1 |  |  | 凤渡乙108号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙97号
109 |  |  |  |  | 凤渡乙109号 | 1 |  |  | 凤渡乙109号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙98号
110 |  |  |  |  | 凤渡乙110号 | 1 |  |  | 凤渡乙110号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙99号
111 |  |  |  |  | 凤渡乙111号 | 1 |  |  | 凤渡乙111号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙100号 | 惠州段
112 |  |  |  |  | 凤渡乙112号 | 1 |  |  | 凤渡乙112号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙101号 | 惠州段
113 |  |  |  |  | 凤渡乙113号 | 1 |  |  | 凤渡乙113号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙102号 | 惠州段
114 |  |  |  |  | 凤渡乙114号 | 1 |  |  | 凤渡乙114号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙103号 | 惠州段
115 |  |  |  |  | 凤渡乙115号 | 1 |  |  | 凤渡乙115号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙104号 | 惠州段
116 |  |  |  |  | 凤渡乙116号 | 1 |  |  | 凤渡乙116号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙105号 | 惠州段
117 |  |  |  |  | 凤渡乙117号 | 1 |  |  | 凤渡乙117号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙106号 | 惠州段
118 |  |  |  |  | 凤渡乙118号 | 1 |  |  | 凤渡乙118号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙107号 | 惠州段
119 |  |  |  |  | 凤渡乙119号 | 1 |  |  | 凤渡乙119号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙108号 | 惠州段
120 |  |  |  |  | 凤渡乙120号 | 1 |  |  | 凤渡乙120号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙109号 | 惠州段
121 |  |  |  |  | 凤渡乙121号 | 1 |  |  | 凤渡乙121号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙110号 | 惠州段
122 |  |  |  |  | 凤渡乙122号 | 1 |  |  | 凤渡乙122号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙111号 | 惠州段
123 |  |  |  |  | 凤渡乙123号 | 1 |  |  | 凤渡乙123号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙112号 | 惠州段
124 |  |  |  |  | 凤渡乙124号 | 1 |  |  | 凤渡乙124号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙113号 | 惠州段
125 |  |  |  |  | 凤渡乙125号 | 1 |  |  | 凤渡乙125号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙114号 | 惠州段
126 |  |  |  |  | 凤渡乙126号 | 1 |  |  | 凤渡乙126号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙115号 | 惠州段
127 |  |  |  |  | 凤渡乙127号 | 1 |  |  | 凤渡乙127号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙116号 | 惠州段
128 |  |  |  |  | 凤渡乙128号 | 1 |  |  | 凤渡乙128号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙117号 | 惠州段
129 |  |  |  |  | 凤渡乙129号 | 1 |  |  | 凤渡乙129号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙118号 | 惠州段
130 |  |  |  |  | 凤渡乙130号 | 1 |  |  | 凤渡乙130号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙119号 | 惠州段
131 |  |  |  |  | 凤渡乙131号 | 1 |  |  | 凤渡乙131号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙120号 | 惠州段
132 |  |  |  |  | 凤渡乙132号 | 1 |  |  | 凤渡乙132号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙121号 | 惠州段
133 |  |  |  |  | 凤渡乙133号 | 1 |  |  | 凤渡乙133号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙122号 | 惠州段
134 |  |  |  |  | 凤渡乙134号 | 1 |  |  | 凤渡乙134号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙123号 | 惠州段
135 |  |  |  |  | 凤渡乙135号 | 1 |  |  | 凤渡乙135号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙124号 | 惠州段
136 |  |  |  |  | 凤渡乙136号 | 1 |  |  | 凤渡乙136号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙125号 | 惠州段
137 |  |  |  |  | 凤渡乙137号 | 1 |  |  | 凤渡乙137号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙126号 | 惠州段
138 |  |  |  |  | 凤渡乙138号 | 1 |  |  | 凤渡乙138号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙127号 | 惠州段
139 |  |  |  |  | 凤渡乙139号 | 1 |  |  | 凤渡乙139号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙128号 | 惠州段
140 |  |  |  |  | 凤渡乙140号 | 1 |  |  | 凤渡乙140号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙129号 | 惠州段
141 |  |  |  |  | 凤渡乙141号 | 1 |  |  | 凤渡乙141号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙130号 | 惠州段
142 |  |  |  |  | 凤渡乙142号 | 1 |  |  | 凤渡乙142号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙131号 | 惠州段
143 |  |  |  |  | 凤渡乙143号 | 1 |  |  | 凤渡乙143号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙132号 | 惠州段
144 |  |  |  |  | 凤渡乙144号 | 1 |  |  | 凤渡乙144号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙133号 | 惠州段
145 |  |  |  |  | 凤渡乙145号 | 1 |  |  | 凤渡乙145号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙134号 | 惠州段
146 |  |  |  |  | 凤渡乙146号 | 1 |  |  | 凤渡乙146号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙135号 | 惠州段
147 |  |  |  |  | 凤渡乙147号 | 1 |  |  | 凤渡乙147号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙136号 | 惠州段
148 |  |  |  |  | 凤渡乙148号 | 1 |  |  | 凤渡乙148号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙137号 | 惠州段
149 |  |  |  |  | 凤渡乙149号 | 1 |  |  | 凤渡乙149号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙138号 | 惠州段
150 |  |  |  |  | 凤渡乙150号 | 1 |  |  | 凤渡乙150号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙139号 | 惠州段
151 |  |  |  |  | 凤渡乙151号 | 1 |  |  | 凤渡乙151号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙140号 | 惠州段
152 |  |  |  |  | 凤渡乙152号 | 1 |  |  | 凤渡乙152号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙141号 | 惠州段
153 |  |  |  |  | 凤渡乙153号 | 1 |  |  | 凤渡乙153号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙142号 | 惠州段
154 |  |  |  |  | 凤渡乙154号 | 1 |  |  | 凤渡乙154号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙143号 | 惠州段
155 |  |  |  |  | 凤渡乙155号 | 1 |  |  | 凤渡乙155号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙144号 | 惠州段
156 |  |  |  |  | 凤渡乙156号 | 1 |  |  | 凤渡乙156号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙145号 | 惠州段
157 |  |  |  |  | 凤渡乙157号 | 1 |  |  | 凤渡乙157号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙146号 | 惠州段
158 |  |  |  |  | 凤渡乙158号 | 1 |  |  | 凤渡乙158号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙147号 | 惠州段
159 |  |  |  |  | 凤渡乙159号 | 1 |  |  | 凤渡乙159号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙148号 | 惠州段
160 |  |  |  |  | 凤渡乙160号 | 1 |  |  | 凤渡乙160号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙149号 | 惠州段
161 |  |  |  |  | 凤渡乙161号 | 1 |  |  | 凤渡乙161号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙150号 | 惠州段
162 |  |  |  |  | 凤渡乙162号 | 1 |  |  | 凤渡乙162号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙151号 | 惠州段
163 |  |  |  |  | 凤渡乙163号 | 1 |  |  | 凤渡乙163号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙152号 | 惠州段
164 |  |  |  |  | 凤渡乙164号 | 1 |  |  | 凤渡乙164号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙153号 | 惠州段
165 |  |  |  |  | 凤渡乙165号 | 1 |  |  | 凤渡乙165号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙154号 | 惠州段
166 |  |  |  |  | 凤渡乙166号 | 1 |  |  | 凤渡乙166号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙155号 | 惠州段
167 |  |  |  |  | 凤渡乙167号 | 1 |  |  | 凤渡乙167号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙156号 | 惠州段
168 |  |  |  |  | 凤渡乙168号 | 1 |  |  | 凤渡乙168号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙157号 | 惠州段
169 |  |  |  |  | 凤渡乙169号 | 1 |  |  | 凤渡乙169号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙158号 | 惠州段
170 |  |  |  |  | 凤渡乙170号 | 1 |  |  | 凤渡乙170号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙159号 | 惠州段
171 |  |  |  |  | 凤渡乙171号 | 1 |  |  | 凤渡乙171号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙160号 | 惠州段
172 |  |  |  |  | 凤渡乙172号 | 1 |  |  | 凤渡乙172号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙161号 | 惠州段
173 |  |  |  |  | 凤渡乙173号 | 1 |  |  | 凤渡乙173号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙162号 | 惠州段
174 |  |  |  |  | 凤渡乙174号 | 1 |  |  | 凤渡乙174号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙163号 | 惠州段
175 |  |  |  |  | 凤渡乙175号 | 1 |  |  | 凤渡乙175号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙164号 | 惠州段
176 |  |  |  |  | 凤渡乙176号 | 1 |  |  | 凤渡乙176号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙165号 | 惠州段
177 |  |  |  |  | 凤渡乙177号 | 1 |  |  | 凤渡乙177号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙166号 | 惠州段
178 |  |  |  |  | 凤渡乙178号 | 1 |  |  | 凤渡乙178号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙167号 | 惠州段
179 |  |  |  |  | 凤渡乙179号 | 1 |  |  | 凤渡乙179号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙168号 | 惠州段
180 |  |  |  |  | 凤渡乙180号 | 1 |  |  | 凤渡乙180号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙169号 | 惠州段
181 |  |  |  |  | 凤渡乙181号 | 1 |  |  | 凤渡乙181号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙170号 | 惠州段
182 |  |  |  |  | 凤渡乙182号 | 1 |  |  | 凤渡乙182号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙171号 | 惠州段
183 |  |  |  |  | 凤渡乙183号 | 1 |  |  | 凤渡乙183号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙172号 | 惠州段
184 |  |  |  |  | 凤渡乙184号 | 1 |  |  | 凤渡乙184号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙173号 | 惠州段
185 |  |  |  |  | 凤渡乙185号 | 1 |  |  | 凤渡乙185号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙174号 | 惠州段
186 |  |  |  |  | 凤渡乙186号 | 1 |  |  | 凤渡乙186号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙175号 | 惠州段
187 |  |  |  |  | 凤渡乙187号 | 1 |  |  | 凤渡乙187号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙176号 | 惠州段
188 |  |  |  |  | 凤渡乙188号 | 1 |  |  | 凤渡乙188号 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 原上渡乙177号 | 惠州段
| 汇总 |  |  |  |  | 188 | 186 | 62 |  | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 250 | 186 | 0 | 214

## Sheet1
杆号牌更换对照表
杆号对照表 |  |  |  |  | 更换前（右侧） |  | 更换后（右侧） |  | 更换前（左侧） |  | 更换后（左侧）
序号 | 原线路名称及塔号（右侧） |  | 更换后线路名称及塔号（右侧） |  | 500kV上渡甲线 |  | 500kV凤渡甲线 |  | 500kV上渡乙线 |  | 500kV凤渡乙线
1 | 500kV上渡甲线 | N100 | 500kV凤渡甲线 | N111 | 甲线 | N100 | 甲线 | N111 | 乙线 | N100 | 乙线 | N111
2 | 500kV上渡甲线 | N101 | 500kV凤渡甲线 | N112 | 甲线 | N101 | 甲线 | N112 | 乙线 | N101 | 乙线 | N112
3 | 500kV上渡甲线 | N102 | 500kV凤渡甲线 | N113 | 甲线 | N102 | 甲线 | N113 | 乙线 | N102 | 乙线 | N113
4 | 500kV上渡甲线 | N103 | 500kV凤渡甲线 | N114 | 甲线 | N103 | 甲线 | N114 | 乙线 | N103 | 乙线 | N114
5 | 500kV上渡甲线 | N104 | 500kV凤渡甲线 | N115 | 甲线 | N104 | 甲线 | N115 | 乙线 | N104 | 乙线 | N115
6 | 500kV上渡甲线 | N105 | 500kV凤渡甲线 | N116 | 甲线 | N105 | 甲线 | N116 | 乙线 | N105 | 乙线 | N116
7 | 500kV上渡甲线 | N106 | 500kV凤渡甲线 | N117 | 甲线 | N106 | 甲线 | N117 | 乙线 | N106 | 乙线 | N117
8 | 500kV上渡甲线 | N107 | 500kV凤渡甲线 | N118 | 甲线 | N107 | 甲线 | N118 | 乙线 | N107 | 乙线 | N118
9 | 500kV上渡甲线 | N108 | 500kV凤渡甲线 | N119 | 甲线 | N108 | 甲线 | N119 | 乙线 | N108 | 乙线 | N119
10 | 500kV上渡甲线 | N109 | 500kV凤渡甲线 | N120 | 甲线 | N109 | 甲线 | N120 | 乙线 | N109 | 乙线 | N120
11 | 500kV上渡甲线 | N110 | 500kV凤渡甲线 | N121 | 甲线 | N110 | 甲线 | N121 | 乙线 | N110 | 乙线 | N121
12 | 500kV上渡甲线 | N111 | 500kV凤渡甲线 | N122 | 甲线 | N111 | 甲线 | N122 | 乙线 | N111 | 乙线 | N122
13 | 500kV上渡甲线 | N112 | 500kV凤渡甲线 | N123 | 甲线 | N112 | 甲线 | N123 | 乙线 | N112 | 乙线 | N123
14 | 500kV上渡甲线 | N113 | 500kV凤渡甲线 | N124 | 甲线 | N113 | 甲线 | N124 | 乙线 | N113 | 乙线 | N124
15 | 500kV上渡甲线 | N114 | 500kV凤渡甲线 | N125 | 甲线 | N114 | 甲线 | N125 | 乙线 | N114 | 乙线 | N125
16 | 500kV上渡甲线 | N115 | 500kV凤渡甲线 | N126 | 甲线 | N115 | 甲线 | N126 | 乙线 | N115 | 乙线 | N126
17 | 500kV上渡甲线 | N116 | 500kV凤渡甲线 | N127 | 甲线 | N116 | 甲线 | N127 | 乙线 | N116 | 乙线 | N127
18 | 500kV上渡甲线 | N117 | 500kV凤渡甲线 | N128 | 甲线 | N117 | 甲线 | N128 | 乙线 | N117 | 乙线 | N128
19 | 500kV上渡甲线 | N118 | 500kV凤渡甲线 | N129 | 甲线 | N118 | 甲线 | N129 | 乙线 | N118 | 乙线 | N129
20 | 500kV上渡甲线 | N119 | 500kV凤渡甲线 | N130 | 甲线 | N119 | 甲线 | N130 | 乙线 | N119 | 乙线 | N130
21 | 500kV上渡甲线 | N120 | 500kV凤渡甲线 | N131 | 甲线 | N120 | 甲线 | N131 | 乙线 | N120 | 乙线 | N131
22 | 500kV上渡甲线 | N121 | 500kV凤渡甲线 | N132 | 甲线 | N121 | 甲线 | N132 | 乙线 | N121 | 乙线 | N132
23 | 500kV上渡甲线 | N122 | 500kV凤渡甲线 | N133 | 甲线 | N122 | 甲线 | N133 | 乙线 | N122 | 乙线 | N133
24 | 500kV上渡甲线 | N123 | 500kV凤渡甲线 | N134 | 甲线 | N123 | 甲线 | N134 | 乙线 | N123 | 乙线 | N134
25 | 500kV上渡甲线 | N124 | 500kV凤渡甲线 | N135 | 甲线 | N124 | 甲线 | N135 | 乙线 | N124 | 乙线 | N135
26 | 500kV上渡甲线 | N125 | 500kV凤渡甲线 | N136 | 甲线 | N125 | 甲线 | N136 | 乙线 | N125 | 乙线 | N136
27 | 500kV上渡甲线 | N126 | 500kV凤渡甲线 | N137 | 甲线 | N126 | 甲线 | N137 | 乙线 | N126 | 乙线 | N137
28 | 500kV上渡甲线 | N127 | 500kV凤渡甲线 | N138 | 甲线 | N127 | 甲线 | N138 | 乙线 | N127 | 乙线 | N138
29 | 500kV上渡甲线 | N128 | 500kV凤渡甲线 | N139 | 甲线 | N128 | 甲线 | N139 | 乙线 | N128 | 乙线 | N139
30 | 500kV上渡甲线 | N129 | 500kV凤渡甲线 | N140 | 甲线 | N129 | 甲线 | N140 | 乙线 | N129 | 乙线 | N140
31 | 500kV上渡甲线 | N130 | 500kV凤渡甲线 | N141 | 甲线 | N130 | 甲线 | N141 | 乙线 | N130 | 乙线 | N141
32 | 500kV上渡甲线 | N131 | 500kV凤渡甲线 | N142 | 甲线 | N131 | 甲线 | N142 | 乙线 | N131 | 乙线 | N142
33 | 500kV上渡甲线 | N132 | 500kV凤渡甲线 | N143 | 甲线 | N132 | 甲线 | N143 | 乙线 | N132 | 乙线 | N143
34 | 500kV上渡甲线 | N133 | 500kV凤渡甲线 | N144 | 甲线 | N133 | 甲线 | N144 | 乙线 | N133 | 乙线 | N144
35 | 500kV上渡甲线 | N134 | 500kV凤渡甲线 | N145 | 甲线 | N134 | 甲线 | N145 | 乙线 | N134 | 乙线 | N145
36 | 500kV上渡甲线 | N135 | 500kV凤渡甲线 | N146 | 甲线 | N135 | 甲线 | N146 | 乙线 | N135 | 乙线 | N146
37 | 500kV上渡甲线 | N136 | 500kV凤渡甲线 | N147 | 甲线 | N136 | 甲线 | N147 | 乙线 | N136 | 乙线 | N147
38 | 500kV上渡甲线 | N137 | 500kV凤渡甲线 | N148 | 甲线 | N137 | 甲线 | N148 | 乙线 | N137 | 乙线 | N148
39 | 500kV上渡甲线 | N138 | 500kV凤渡甲线 | N149 | 甲线 | N138 | 甲线 | N149 | 乙线 | N138 | 乙线 | N149
40 | 500kV上渡甲线 | N139 | 500kV凤渡甲线 | N150 | 甲线 | N139 | 甲线 | N150 | 乙线 | N139 | 乙线 | N150
41 | 500kV上渡甲线 | N140 | 500kV凤渡甲线 | N151 | 甲线 | N140 | 甲线 | N151 | 乙线 | N140 | 乙线 | N151
42 | 500kV上渡甲线 | N141 | 500kV凤渡甲线 | N152 | 甲线 | N141 | 甲线 | N152 | 乙线 | N141 | 乙线 | N152
43 | 500kV上渡甲线 | N142 | 500kV凤渡甲线 | N153 | 甲线 | N142 | 甲线 | N153 | 乙线 | N142 | 乙线 | N153
44 | 500kV上渡甲线 | N143 | 500kV凤渡甲线 | N154 | 甲线 | N143 | 甲线 | N154 | 乙线 | N143 | 乙线 | N154
45 | 500kV上渡甲线 | N144 | 500kV凤渡甲线 | N155 | 甲线 | N144 | 甲线 | N155 | 乙线 | N144 | 乙线 | N155
46 | 500kV上渡甲线 | N145 | 500kV凤渡甲线 | N156 | 甲线 | N145 | 甲线 | N156 | 乙线 | N145 | 乙线 | N156
47 | 500kV上渡甲线 | N146 | 500kV凤渡甲线 | N157 | 甲线 | N146 | 甲线 | N157 | 乙线 | N146 | 乙线 | N157
48 | 500kV上渡甲线 | N147 | 500kV凤渡甲线 | N158 | 甲线 | N147 | 甲线 | N158 | 乙线 | N147 | 乙线 | N158
49 | 500kV上渡甲线 | N148 | 500kV凤渡甲线 | N159 | 甲线 | N148 | 甲线 | N159 | 乙线 | N148 | 乙线 | N159
50 | 500kV上渡甲线 | N149 | 500kV凤渡甲线 | N160 | 甲线 | N149 | 甲线 | N160 | 乙线 | N149 | 乙线 | N160
51 | 500kV上渡甲线 | N150 | 500kV凤渡甲线 | N161 | 甲线 | N150 | 甲线 | N161 | 乙线 | N150 | 乙线 | N161
52 | 500kV上渡甲线 | N151 | 500kV凤渡甲线 | N162 | 甲线 | N151 | 甲线 | N162 | 乙线 | N151 | 乙线 | N162
53 | 500kV上渡甲线 | N152 | 500kV凤渡甲线 | N163 | 甲线 | N152 | 甲线 | N163 | 乙线 | N152 | 乙线 | N163
54 | 500kV上渡甲线 | N153 | 500kV凤渡甲线 | N164 | 甲线 | N153 | 甲线 | N164 | 乙线 | N153 | 乙线 | N164
55 | 500kV上渡甲线 | N154 | 500kV凤渡甲线 | N165 | 甲线 | N154 | 甲线 | N165 | 乙线 | N154 | 乙线 | N165
56 | 500kV上渡甲线 | N155 | 500kV凤渡甲线 | N166 | 甲线 | N155 | 甲线 | N166 | 乙线 | N155 | 乙线 | N166
57 | 500kV上渡甲线 | N156 | 500kV凤渡甲线 | N167 | 甲线 | N156 | 甲线 | N167 | 乙线 | N156 | 乙线 | N167
58 | 500kV上渡甲线 | N157 | 500kV凤渡甲线 | N168 | 甲线 | N157 | 甲线 | N168 | 乙线 | N157 | 乙线 | N168
59 | 500kV上渡甲线 | N158 | 500kV凤渡甲线 | N169 | 甲线 | N158 | 甲线 | N169 | 乙线 | N158 | 乙线 | N169
60 | 500kV上渡甲线 | N159 | 500kV凤渡甲线 | N170 | 甲线 | N159 | 甲线 | N170 | 乙线 | N159 | 乙线 | N170
61 | 500kV上渡甲线 | N160 | 500kV凤渡甲线 | N171 | 甲线 | N160 | 甲线 | N171 | 乙线 | N160 | 乙线 | N171
62 | 500kV上渡甲线 | N161 | 500kV凤渡甲线 | N172 | 甲线 | N161 | 甲线 | N172 | 乙线 | N161 | 乙线 | N172
63 | 500kV上渡甲线 | N162 | 500kV凤渡甲线 | N173 | 甲线 | N162 | 甲线 | N173 | 乙线 | N162 | 乙线 | N173
64 | 500kV上渡甲线 | N163 | 500kV凤渡甲线 | N174 | 甲线 | N163 | 甲线 | N174 | 乙线 | N163 | 乙线 | N174
65 | 500kV上渡甲线 | N164 | 500kV凤渡甲线 | N175 | 甲线 | N164 | 甲线 | N175 | 乙线 | N164 | 乙线 | N175
66 | 500kV上渡甲线 | N165 | 500kV凤渡甲线 | N176 | 甲线 | N165 | 甲线 | N176 | 乙线 | N165 | 乙线 | N176
67 | 500kV上渡甲线 | N166 | 500kV凤渡甲线 | N177 | 甲线 | N166 | 甲线 | N177 | 乙线 | N166 | 乙线 | N177
68 | 500kV上渡甲线 | N167 | 500kV凤渡甲线 | N178 | 甲线 | N167 | 甲线 | N178 | 乙线 | N167 | 乙线 | N178
69 | 500kV上渡甲线 | N168 | 500kV凤渡甲线 | N179 | 甲线 | N168 | 甲线 | N179 | 乙线 | N168 | 乙线 | N179
70 | 500kV上渡甲线 | N169 | 500kV凤渡甲线 | N180 | 甲线 | N169 | 甲线 | N180 | 乙线 | N169 | 乙线 | N180
71 | 500kV上渡甲线 | N170 | 500kV凤渡甲线 | N181 | 甲线 | N170 | 甲线 | N181 | 乙线 | N170 | 乙线 | N181
72 | 500kV上渡甲线 | N171 | 500kV凤渡甲线 | N182 | 甲线 | N171 | 甲线 | N182 | 乙线 | N171 | 乙线 | N182
73 | 500kV上渡甲线 | N172 | 500kV凤渡甲线 | N183 | 甲线 | N172 | 甲线 | N183 | 乙线 | N172 | 乙线 | N183
74 | 500kV上渡甲线 | N173 | 500kV凤渡甲线 | N184 | 甲线 | N173 | 甲线 | N184 | 乙线 | N173 | 乙线 | N184
75 | 500kV上渡甲线 | N174 | 500kV凤渡甲线 | N185 | 甲线 | N174 | 甲线 | N185 | 乙线 | N174 | 乙线 | N185
76 | 500kV上渡甲线 | N175 | 500kV凤渡甲线 | N186 | 甲线 | N175 | 甲线 | N186 | 乙线 | N175 | 乙线 | N186
77 | 500kV上渡甲线 | N176 | 500kV凤渡甲线 | N187 | 甲线 | N176 | 甲线 | N187 | 乙线 | N176 | 乙线 | N187
78 | 500kV上渡甲线 | N177 | 500kV凤渡甲线 | N188 | 甲线 | N177 | 甲线 | N188 | 乙线 | N177 | 乙线 | N188
序号 | 原线路名称及塔号（左侧） |  | 更换后线路名称及塔号（左侧）
1 | 500kV上渡乙线 | N100 | 500kV凤渡乙线 | N111
2 | 500kV上渡乙线 | N101 | 500kV凤渡乙线 | N112
3 | 500kV上渡乙线 | N102 | 500kV凤渡乙线 | N113
4 | 500kV上渡乙线 | N103 | 500kV凤渡乙线 | N114
5 | 500kV上渡乙线 | N104 | 500kV凤渡乙线 | N115
6 | 500kV上渡乙线 | N105 | 500kV凤渡乙线 | N116
7 | 500kV上渡乙线 | N106 | 500kV凤渡乙线 | N117
8 | 500kV上渡乙线 | N107 | 500kV凤渡乙线 | N118
9 | 500kV上渡乙线 | N108 | 500kV凤渡乙线 | N119
10 | 500kV上渡乙线 | N109 | 500kV凤渡乙线 | N120
11 | 500kV上渡乙线 | N110 | 500kV凤渡乙线 | N121
12 | 500kV上渡乙线 | N111 | 500kV凤渡乙线 | N122
13 | 500kV上渡乙线 | N112 | 500kV凤渡乙线 | N123
14 | 500kV上渡乙线 | N113 | 500kV凤渡乙线 | N124
15 | 500kV上渡乙线 | N114 | 500kV凤渡乙线 | N125
16 | 500kV上渡乙线 | N115 | 500kV凤渡乙线 | N126
17 | 500kV上渡乙线 | N116 | 500kV凤渡乙线 | N127
18 | 500kV上渡乙线 | N117 | 500kV凤渡乙线 | N128
19 | 500kV上渡乙线 | N118 | 500kV凤渡乙线 | N129
20 | 500kV上渡乙线 | N119 | 500kV凤渡乙线 | N130
21 | 500kV上渡乙线 | N120 | 500kV凤渡乙线 | N131
22 | 500kV上渡乙线 | N121 | 500kV凤渡乙线 | N132
23 | 500kV上渡乙线 | N122 | 500kV凤渡乙线 | N133
24 | 500kV上渡乙线 | N123 | 500kV凤渡乙线 | N134
25 | 500kV上渡乙线 | N124 | 500kV凤渡乙线 | N135
26 | 500kV上渡乙线 | N125 | 500kV凤渡乙线 | N136
27 | 500kV上渡乙线 | N126 | 500kV凤渡乙线 | N137
28 | 500kV上渡乙线 | N127 | 500kV凤渡乙线 | N138
29 | 500kV上渡乙线 | N128 | 500kV凤渡乙线 | N139
30 | 500kV上渡乙线 | N129 | 500kV凤渡乙线 | N140
31 | 500kV上渡乙线 | N130 | 500kV凤渡乙线 | N141
32 | 500kV上渡乙线 | N131 | 500kV凤渡乙线 | N142
33 | 500kV上渡乙线 | N132 | 500kV凤渡乙线 | N143
34 | 500kV上渡乙线 | N133 | 500kV凤渡乙线 | N144
35 | 500kV上渡乙线 | N134 | 500kV凤渡乙线 | N145
36 | 500kV上渡乙线 | N135 | 500kV凤渡乙线 | N146
37 | 500kV上渡乙线 | N136 | 500kV凤渡乙线 | N147
38 | 500kV上渡乙线 | N137 | 500kV凤渡乙线 | N148
39 | 500kV上渡乙线 | N138 | 500kV凤渡乙线 | N149
40 | 500kV上渡乙线 | N139 | 500kV凤渡乙线 | N150
41 | 500kV上渡乙线 | N140 | 500kV凤渡乙线 | N151
42 | 500kV上渡乙线 | N141 | 500kV凤渡乙线 | N152
43 | 500kV上渡乙线 | N142 | 500kV凤渡乙线 | N153
44 | 500kV上渡乙线 | N143 | 500kV凤渡乙线 | N154
45 | 500kV上渡乙线 | N144 | 500kV凤渡乙线 | N155
46 | 500kV上渡乙线 | N145 | 500kV凤渡乙线 | N156
47 | 500kV上渡乙线 | N146 | 500kV凤渡乙线 | N157
48 | 500kV上渡乙线 | N147 | 500kV凤渡乙线 | N158
49 | 500kV上渡乙线 | N148 | 500kV凤渡乙线 | N159
50 | 500kV上渡乙线 | N149 | 500kV凤渡乙线 | N160
51 | 500kV上渡乙线 | N150 | 500kV凤渡乙线 | N161
52 | 500kV上渡乙线 | N151 | 500kV凤渡乙线 | N162
53 | 500kV上渡乙线 | N152 | 500kV凤渡乙线 | N163
54 | 500kV上渡乙线 | N153 | 500kV凤渡乙线 | N164
55 | 500kV上渡乙线 | N154 | 500kV凤渡乙线 | N165
56 | 500kV上渡乙线 | N155 | 500kV凤渡乙线 | N166
57 | 500kV上渡乙线 | N156 | 500kV凤渡乙线 | N167
58 | 500kV上渡乙线 | N157 | 500kV凤渡乙线 | N168
59 | 500kV上渡乙线 | N158 | 500kV凤渡乙线 | N169
60 | 500kV上渡乙线 | N159 | 500kV凤渡乙线 | N170
61 | 500kV上渡乙线 | N160 | 500kV凤渡乙线 | N171
62 | 500kV上渡乙线 | N161 | 500kV凤渡乙线 | N172
63 | 500kV上渡乙线 | N162 | 500kV凤渡乙线 | N173
64 | 500kV上渡乙线 | N163 | 500kV凤渡乙线 | N174
65 | 500kV上渡乙线 | N164 | 500kV凤渡乙线 | N175
66 | 500kV上渡乙线 | N165 | 500kV凤渡乙线 | N176
67 | 500kV上渡乙线 | N166 | 500kV凤渡乙线 | N177
68 | 500kV上渡乙线 | N167 | 500kV凤渡乙线 | N178
69 | 500kV上渡乙线 | N168 | 500kV凤渡乙线 | N179
70 | 500kV上渡乙线 | N169 | 500kV凤渡乙线 | N180
71 | 500kV上渡乙线 | N170 | 500kV凤渡乙线 | N181
72 | 500kV上渡乙线 | N171 | 500kV凤渡乙线 | N182
73 | 500kV上渡乙线 | N172 | 500kV凤渡乙线 | N183
74 | 500kV上渡乙线 | N173 | 500kV凤渡乙线 | N184
75 | 500kV上渡乙线 | N174 | 500kV凤渡乙线 | N185
76 | 500kV上渡乙线 | N175 | 500kV凤渡乙线 | N186
77 | 500kV上渡乙线 | N176 | 500kV凤渡乙线 | N187
78 | 500kV上渡乙线 | N177 | 500kV凤渡乙线 | N188