施工方案及安全风险评估报告审批表

| 工程名称 | 广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程 |
| --- | --- |
| 施工方案名称 | 广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS18-BS28及BZ17-BZ28放线段跨越10kV电力线路停电封（拆）网作业专项施工方案 |
| 施工方案实施地点或位置 | 河源市紫金县义容镇 |
| 施工单位自评结果： 安全风险产生的条件（在非正常情况下）： 施工作业措施不完善 。 可能发生的事故：1、 触 电 主要风险源： 未按要求验电、挂设接地线，约时停送电 。 - 2、 高空坠落 主要风险源： 高空作业未设置二道防护措施 。 - 3、 物体打击 主要风险源： 未使用绳传递物品 。 作业风险等级：属 低 风险（可接受/低/中/高/特高） 安全风险涉及电网运行安全 相关单位名称：中国能源建设集团广东火电工程有限公司。 安全涉及非电网设施运行安全 相关单位名称： 。 施工单位内部审批意见： 同意施工方案及安全风险自评结果，报监理审批。 不同意施工方案及安全风险自评结果，重新修改和报审。 其他（详细意见记入栏，可附页）： 审批人： 日期： |  |
| 监理单位审查结果： 同意施工方案及施工单位自评的安全风险等级。报项目主办部门审批。 不同意施工单位自评的安全风险等级。 应调整为：安全风险等级属 风险。经修改后重新审批后，方可施工。 安全风险涉及电网运行安全，请报送主管单位审批（中、高、特高级）。 安全风险涉及非电网设施运行安全 请报相关单位备案和审批。 其他（详细意见记入栏，可附页）： 审批人： 日期： |  |
| 会签栏： |  |

注：1、县局主网项目：中风险及以下的施工由县区局审批。高风险的一次设备施工由市局设备部、安监部共同批准，高风险的二次设备施工由市局系统部、安监部共同批准。特高风险的施工由市局分管领导批准。县局涉及通信及继保设备施工经市局系统部会签后方可执行。

- 市局主网项目：可接受风险及以下施工由项目实施单位批准。中、高风险的一次设备施工由设备部、安监部共同批准。中、高风险的二次设备施工由系统部、安监部共同批准。特高风险的施工由分管领导批准。

- 各对应风险审批权限人员均需在会签栏进行会签。